A LA COMUNIDAD DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA

Comunicado No. 1

La Dirección de la Facultad se dirige a ustedes estudiantes, académicos y personal administrativo, para hacer de su conocimiento lo siguiente:

1. En virtud de las acciones de inspección y mantenimiento preventivo que se realizan ordinariamente en nuestra Facultad, fue detectado por la Comisión Local de Seguridad de la Facultad, un “olor a gas en el ambiente y vapores provenientes de una coladera ubicada en la zona oriente”, solicitándose inmediatamente apoyo a Protección Civil y Bomberos del Municipio de Tlalnepantla.

2. La contingencia en cuestión resulta ser, luego de un peritaje de expertos, una fuga de gas proveniente de un “ducto” (tubería de acero de 20” de diámetro) propiedad de PEMEX concesionado a la empresa MaxiGas y el cual atraviesa una parte de la zona oriente del campus y se prolonga fuera de éste hasta las inmediaciones de Zumpango.

3. Se procede a dar parte, inmediatamente a las instancias competentes (municipales, Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria, así como a la empresa MaxiGas), quienes se dieron a la tarea de hacer una inspección y reparación inmediata de la fuga.

4. Como medidas precautorias se procedió al cierre de las instalaciones ese mismo jueves 22 a partir de las 16:00 horas, luego del desalojo sistemático del campus, así como a la instalación del Comité de Emergencia de la FES Iztacala quien lleva a cabo un seguimiento puntual del proceso técnico del evento.

5. Los dictámenes técnicos en sucesión son:

A las 18:51 del jueves 22 de septiembre, el Subdirector de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla rinde un informe preliminar a la Comisión Local de Seguridad de la Facultad, en donde señala: “el riesgo está controlado, una tubería dañada de 20” es la responsable de la fuga, se encuentran trabajando en la zona técnicos y expertos... Las clases se pueden reanudar”.

A las 19:00 del mismo día, el Ing., Luis Chavarría Superintendente de Alta Presión de la compañía MaxiGas informa: “no existe ningún riesgo, la fuga está controlada y se pueden retirar de los automóviles de la zona oriente”.

6. Como medidas precautorias la Dirección de la FES Iztacala, decide las siguientes:

a. El jueves 22 de septiembre la evacuación del campus, el cierre de las instalaciones y se brinda información a la comunidad de manera verbal y en desplegados colocados en las puertas de acceso de la Facultad, sobre el incidente.

b. El viernes 23 de septiembre en punto de las 06:00 horas de la mañana el Comité de Emergencia de la FESI verifica los últimos detalles de la intervención técnica de MaxiGas. Adicionalmente se decide mantener las instalaciones cerradas para garantizar que las pertenencias no retiradas por los alumnos el día anterior y los bienes de la Facultad fueran salvaguardados.

c. El viernes 23 de septiembre a las 07:45 hrs. el Ing. José Luís Chavarría Silva, superintendente de Alta Presión de la empresa MaxiGas, le informa en sitio al Director de la dependencia, al Jefe de la Unidad de Servicios Generales, al Secretario de Desarrollo y Relaciones Institucionales, y al Jefe de la Unidad Jurídica de la misma, que los trabajos de reparación de la fuga han quedado concluidos y que en el transcurso de la tarde se recibirá el informe que la empresa enviará a la Comisión Reguladora de Energía.

d. El viernes 23 de septiembre a las 16:30 horas, se recibe el aviso del incidente ocurrido en la FES Iztacala, por escrito y signado por el representante legal, que la compañía MaxiGas dirige al Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, y que a la letra dice: “una vez colocada la grapa para tubería de acero de 20” de diámetro, se verificó la presencia de metano con exposímetros, garantizando su AUSENCIA. Se queda el área delimitando la zona afectada con cinta preventiva”.

e. El sábado 24 de septiembre las actividades de la Facultad, se llevaron a cabo de manera normal.

f. El lunes 26 de septiembre la delegación sindical del STUNAM en la Facultad, toma la determinación de no permitir que los trabajadores entren a sus espacios de trabajo, dado que para ellos no existen condiciones para laborar.

g. El Titular de la Dependencia recibe a la delegación sindical y a la representación de comité ejecutivo del STUNAM, y se les informa de lo relatado en este documento y hace entrega de la documentación que lo soporta.

h. La delegación sindical y representantes del comité ejecutivo del STUNAM, informan al titular de la dependencia, que por acuerdo de su asamblea, celebrada el día de hoy lunes 26 de septiembre del presente año, tomaron la determinación de no laborar, en tanto la Comisión Mixta Central Permanente de Seguridad e Higiene en el Trabajo, emita el dictamen correspondiente que determine una vez revisado el caso en cuestión, que existen condiciones y seguridad para trabajar. En cuanto este dictamen sea elaborado, la administración de la dependencia, se compromete a entregarlo a la delegación sindical y al comité ejecutivo del STUNAM.

i. A las 17:30 hrs., del día 26 de septiembre, en presencia de la Comisión Central de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la UNAM, se tomaron lecturas en el lugar de la contingencia sobre explosividad dando como resultado de este examen: un 0% de explosividad, en virtud de que la fuga quedó totalmente controlada.

j. Como medidas de seguimiento al proceso el día de mañana martes 27 la Dirección de la Facultad, en compañía de la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, llevarán a cabo una reunión con autoridades del organismo público descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlalnepantla y responsables técnicos y legales de la empresa MaxiGas, para que otorguen garantías definitivas de que en lo futuro no se presentarán contingencias de este tipo y se desarrollen los trabajos procedentes necesarios para finiquitar este particular.

k. A solicitud del Titular de la FES Iztacala, la Dirección General de Seguridad Pública, a través de la Subdirección de Protección Civil y Bomberos del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, envía el siguiente informe: “en atención a su solicitud se le informa que con relación a la fuga de gas natural ocurrida el 22 de septiembre del año en curso, en la tubería de 20” a cargo de la empresa Consorcio, MaxiGas, S.A. de C.V., dicha empresa continuará realizando los trabajos de reparación definitiva, previo los estudios de resistividad de la tubería a que se hace mención en el informe que la propia empresa rindió a la Comisión Reguladora de Energía el pasado 23 de septiembre. Por lo anterior se le informa que desde el pasado 22 de septiembre a las 19:00 horas, quedó sin riesgo el área, indicándoles a los vigilantes que ya podían los propietarios retirar sus vehículos del estacionamiento, asimismo que se reanudaran las actividades dentro de esa casa de estudios…”, (firmado por Carlos Ruiz Sánchez, Subdirector de Protección Civil y Bomberos).

7. Que la Dirección de la FES Iztacala con base en los informes y avisos antes citados informa a la comunidad la no existencia de riesgo inminente por lo que considera la existencia adecuadas para la realización de las actividades cotidianas.

8. Para reforzar tales garantías se llevarán a cabo monitoreos técnicos por grupos de expertos en la zona afectada, a fin de evitar cualquier eventualidad. Asimismo, se ha solicitado a una empresa particular acreditada para este fin (Unidades Verificadoras), un examen pericial según lo especifica la norma.

9. Que a esta determinación se suman de manera consensuada el pleno de los funcionarios integrados en el Consejo Académico Administrativo y la Comisión Local de Vigilancia y Seguridad.

Por lo anterior y en el ánimo de mantener enterada a la comunidad de los avances en este proceso, esta información se mantendrá actualizada en la página de Iztacala, así como por escrito a través de los mismos canales utilizados hasta el momento. Apelamos al apoyo y comprensión de la comunidad por la situación que atraviesa nuestra Facultad.

Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. de México a 26 de Septiembre del 2005
Consejo Académico Administrativo de la FES Iztacala